ИНФОРМАЦИОННЫЙ   БЮЛЛЕТЕНЬ

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

администрации    Медяковского  сельсовета Купинского района  Новосибирской  области

«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ВЕДОМОСТИ»  № 2

орган по обнародованию правовых актов

1. Пожар в жилом доме. Нарушение ППБ при эксплуатации печного отопления

10.02.2017г. в 17час 22 мин поступило сообщение о загорании в частном доме по ул. Чкалова в г. Купино. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления жилого дома. По предварительно установленной причине, гражданину Л. было поручено ежедневно протапливать печь в жилом доме, что он делал нерегулярно. В результате двухдневного перерыва при 30-градусном морозе произошло замерзание воды в системе отопления. При очередной топке печи, произошел взрыв отопительной печи. В результате взрыва произошел пожар в жилом доме,  разрушена часть наружной стены дома, разрушена печь. В результате пожара поврежден жилой дом, уничтожена часть имущества. Истопника спасло то, что он покинул жилой дом раньше.

В связи с происшедшим пожаром, ОНДиПР по Купинскому и Чистоозерному районам еще раз напоминает основные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления!

- запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

- перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона нужно проводить очистку дымоходов и печей

- перед началом отопительного сезона, печи должны быть проверены и отремонтированы.

- на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

- чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

- не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от топящейся печи.

Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.

Берегите жилище от пожара!

2. Тираж  бюллетеня: 50 штук

3. Дата  выпуска:  17.02. 2017 года

4. Обнародовать:

4.1. На информационном  стенде в администрации  Медяковского  сельсовета – 1экз, в  конторе ЗАО «Веселокутское» - 1 экз, в конторе ООО «Медяковское» 1 экз., Веселокутская  школа -1экз.,Медяковская  школа -1 экз, Аполихинская  школа -1экз.

Веселокутская  библиотека – 1экз

Медяковская  библиотека – 1 экз

Украинский  клуб – 1 экз.

Аполихинский  клуб- 1экз.

4.2.Распространение  через  депутатов  Медяковского  сельсовета и

культорганизаторов  МУ КДЦ «Медяковское» 40 экз.

Статья «Пожар в жилом доме. Нарушение ППБ при эксплуатации печного отопления»  размещена на официальном сайте администрации Медяковского сельсовета: medykovo.ru как один из способов оповещения  населения.

Специалист  2 разряда                                                 О.Н.Манжаева